## Sheet1
Electrical Load Data
No | Equipment | Quantity
1 | 36 W Tube Light Fitting | 536
2 | C F L Fittings- If Any Wattage & Qty | 0
3 | L E D- 1 W | 30
4 | L E D-15 W | 850
5 | L E D -20 W | 1819
6 | L E D-40 W | 0
7 | Ceiling Fans | 1213
8 | Wall Fan | 14
9 | Padestal Fans | 9
10 | PCs | 1400
11 | Printers | 150
12 | AC - 0.75 TR Capacity | 1
13 | A C- 1 TR Capacity | 4
14 | A C-1.5 TR Capacity | 81
15 | A C-2 TR Capacity | 211
16 | Casseette A Cs - 2TR | 2
17 | Casseette A Cs - 3TR | 5
18 | Tower Ac | 4
19 | Water Pump- Capacity in HP & Quantity (Water Pump - 4 nos 7.5 HP Daily 2 Use, Fire Pump 40 HP - 1 nos, Fire Pump Jocky pump 10 HP 1 nos, Fire Booster Pump 7.5 HP 3 Nos) | 9
20 | Lift | 8
21 | Water Coolers | 8
22 | Any other Equipment
23 | Capacity of Roof Top Solar PV Plant in kWp & Date of Installation
24 | Solar Thermal Water Heating Plant Capacity & Year of Installation
28 | List of Trees/ Plants in College